TABELA 7. WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW INSPEKCJI W SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

LABORATORIUM: ZWH OPOLE

LOKALIZACJA: Pracownia Patologii

	NAZWA URZĄDZENIA/ZESTAWU/SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO/ NAZWA PRODUCENTA
	LICZBA     SZTUK
	ZASTOSOWANIE SPRZĘTU
 ( RODZAJ ANALIZ)
	DATA PRODUKCJI
	UWAGI

	Urządzenie do cięcia żuchw

Low Speed  Saw/ Isomet
	2
	Wykonywanie szlifów kostnych na potrzeby monitoringu wścieklizny.
	1996
	

	Komora laminarna

SZ10 1,8/ Heto - Holten
	1
	Praca z materiałem zakaźnym (głównie wirus wścieklizny i pałeczki Brucella). 
	2002 r.
	

	Mikrotom

Saneczkowy Leica
	1
	Obróbka materiału do badań histopatologicznych
	2007 r.
	

	Mikrotom saneczkowy/ Reichert - Austria


	1
	Obróbka materiału do badań histopatologicznych
	1986 r.
	

	Ostrzałka do noży mikroomowych

Model 904/ Reichert – Buffalo - USA
	1
	Ostrzenie noży mikrotomowych.
	1986 r.
	

	Kriostat

Cryocut 1800/ Leica Instruments GMBH Nussloch Germany
	1
	Wykonywanie mikroskrawków do szybkiej oceny patormrfolologicznej lub badań immunofluorescencyjnych.
	1992 r.
	

	Karuzelowy procesor tkankowy

Leica TP 1020
	1
	Obróbka materiału do badań histopatologicznych
	2007
	

	Modułowe centrum zatapiania 

Leica EG 1150H
wraz z zimną płytą 

Leica EG 1150C
	1
	Obróbka materiału do badań histopatologicznych
	2007
	

	Inkubator Binder
	1
	Do hodowli drobnoustrojów w zmodyfikowanej atmoaferze np. Campylobacter
	2007
	

	MINI API/Biomerieux
	1
	Identyfikacja bakterii i antybiogramy metodą automatyczną
	2006 r.
	

	Densimat/ Biomerieux
	1
	Określanie gęstości optycznej zawiesiny.
	2006 r.
	

	Inkubator  z CO2/Binder
	1
	Do hodowli brucelozy w atmosferze CO2
	2007 r.
	

	Wirówki laboratoryjne 

różnych typów
	5
	Do badań związanych z profilem pracowni
	3 szt - 1990
2 szt - 2005 
	

	Chłodziarki laboratoryjne
	10
	Do badań mikrobiologicznych i innych
	5 szt – 1990
2 szt – 2005

3 szt - 2007
	

	Inkubatory laboratoryjne
	10
	Do badań mikrobiologicznych i immunoologicznych
	2 szt – 1990

3 szt – 2005

5 szt - 2007
	

	Sterylizator powietrzny SANYO
	1
	Do sterylizacji sprzętu sekcyjnego
	2007
	

	Myjka ultradzwiękowa
	1
	Do mycia sprzętu sekcyjnego
	2007
	

	Mikroskop odwrócony 
NIKON ECLIPSE TE2000U
(świetlny, IF kontrast fazy)z kamerą oraz komputerem do zdalnych konsultacji na odległość
	1
	Do diagnostyki:

 IF wścieklizny,  

IF próba biologiczna na mysiej neuroblastomie
Histopatologii i innych


	2007
	

	Mikroskop odwrócony 
NIKON ECLIPSE TS100-F świetlny
	1
	Do hodowli komórkowych
	2007
	

	Mikroskop świetlny

Olimpus CX 41
	1
	Do diagnostyki mikrobiologicznej i histopatologicznej
	2004
	

	Mikroskop świetlny

Olimpus CX 31 z opcją ciemnego pola
	1
	Do diagnostyki mikrobiologicznej i fizjologii rozrodu
	2004
	

	Chłodnia na odpady sekcyjne
	1
	Wykorzystywana do przechowywania materiału z sekcji
	1995
	

	
	
	
	
	


TABELA 7. WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW INSPEKCJI W SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

LABORATORIUM: ZHW Opole
LOKALIZACJA: Pracownia Pożywek i  Mikrobiologii Środków Żywienia Zwierząt
	NAZWA URZĄDZENIA/ZESTAWU/SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO/ NAZWA PRODUCENTA
	 LICZBA     SZTUK
	ZASTOSOWANIE SPRZĘTU
 ( RODZAJ ANALIZ)
	DATA PRODUKCJI 
	UWAGI

	Aparat Kocha NK-64


	1
	Sterylizacja sprzętu drobnego
	1996
	

	Aparat Kocha NK-64


	1
	Sterylizacja sprzętu drobnego
	1997
	

	HYGRO–TERMOMETR MIN/MAX
	2
	Monitorowanie temperatury i wilgotności
	2004
	

	HYGRO–TERMOMETR MIN/MAX
	2
	Monitorowanie temperatury i wilgotności
	2005
	

	Komora laminarna 

HETO–HOLTEN 180
	1
	przesiewy
	2002
	

	Licznik kolonii LKB 2002
	1
	Liczenie kolonii
	2004
	

	Młynek do mielenia pasz
	2
	Przygotowywanie próbek
	2004
2007
	

	Pehametr cyfrowy typ N–5172
	1
	Kontrola jakości pożywek
	1992
	

	Pehametr ULAB 2002
	1
	Kontrola jakości pożywek
	2005
	

	Rejestrator temperatury 

typ RT 2 
	1
	Kontrola temperatury inkubacji
	2003
	

	Sonda do rejestratora temperatury
	6
	Kontrola temperatury inkubacji
	2003
	

	Stacja oczyszczania wody PURELAB
	1
	Przygotowywanie wody do pożywek
	2003
	

	Stacja oczyszczania wody MILLIPORE
	1
	Przygotowanie wody do mycia szkla laboratoryjnego
	2007
	

	Sterylizator parowy (autoklaw) ASVEA


	1
	Sterylizacja pożywek
	1998
	

	Sterylizator parowy (autoklaw) ASV
	1
	dekontaminacja
	1985
	

	Autoklaw parowy SYSTEC
	2
	Sterylizacja pozywek
	2007
	

	Waga elektroniczna CHYO
	1
	Ważenie komponentów do produkcji pożywek
	1993
	

	Waga elektroniczna RADWAG
	1
	Przygotowanie próbek pasz
	2003
	

	Cieplarka MEMMERT ICP 600
	2
	Inkubacja posiewów mikrobiologicznychpasz
	2007
	

	Cieplarka CWE-2a
	5
	Inkubacja posiewów mikrobiologicznych- kontrola jakości pożywek
	1983 
	


TABELA 7. WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW INSPEKCJI W SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

LABORATORIUM: ZHW
LOKALIZACJA:

SEROLOGIA

	NAZWA URZĄDZENIA/ZESTAWU/SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO/ NAZWA PRODUCENTA
	 LICZBA     SZTUK
	ZASTOSOWANIE SPRZĘTU
 ( RODZAJ ANALIZ)
	DATA PRODUKCJI 
	UWAGI

	Wirówka BBVV Jouan Francja 
	2
	Przygot. mat. do badań serologicznych
	1996
	

	Wirówka MPW-6 Mechanika Prec. Warszawa 
	2
	Przygot. mat. do badań serologicznych / OWD 
	1983/1978
	

	Wirówka K 23 MLW Niemcy 
	1
	Przygot. mat. do badań serologicznych
	1983
	

	Wirówka 4K15 Sigma Niemcy 
	1
	Przygot. mat. do badań serologicznych
	2004
	

	Wirówka MPW 350 MPW Polska 
	1
	Przygot. mat. do badań serologicznych / OWD
	2003
	

	Wirówka MPW 340 Mechanika Prec. Warszawa
	1
	Przygot. mat. do badań RFFIT (wścieklizna monitoringowa)
	1984
	

	Łaźnia wodna Memmert Niemcy
	2
	OWD
	1998
	

	Cieplarka wodno-elektr. 

CWE-2a Sp. Pracy Elkon Łódź
	1
	OA
	1983
	

	Mieszadło do mikropłytek Desaga Niemcy
	1
	OWD/Elisa
	1997
	

	Inkubator/wytrząsarka LRT Labsystem Finlandia
	1
	Elisa
	2003
	

	Czytnik (spektrofotometr) do mikropłytek ELx800 

Biotek USA 
	1
	Elisa
	2003
	

	Mieszadło do OKAP 

JW Elektronic Warszawa
	3
	OKAP
	1997
	

	Mieszadło TPM 2 Desaga Niemcy
	1
	RFFIT (wścieklizna monitoringowa)
	1996
	

	Komora laminarna Heto-Holten Dania
	2
	RFFIT (wścieklizna monitoringowa)
	1996/2003


	

	1. Inkubator z dwutlenkiem węgla Ashevilles USA

2. Inkubator z dwutlenkiem węgla Binder Niemcy


	2
	RFFIT (wścieklizna monitoringowa)
	1996

2006
	

	1. Żamrażarka do -80 st. Heto-Holten Dania

2. Żamrażarka do -80 st. Sanyo Japonia


	2
	RFFIT (wścieklizna monitoringowa)
	1996

2006
	

	Spektrofotometr Genesis
	1
	Bruceloza-OWD

(standaryzacja krwinek)
	2007
	

	Inkubator z chłodzeniem
	1
	Elisa (etap inkubacji)
	2007
	

	Szafa chłodnicza LIEBHERR
	1
	Przechowywanie testów i odczynników
	2007
	

	Zamrażarka LIEBHERR
	1
	Przechowywanie próbek archiwalnych
	2007
	

	Immunoanalizator ETI-MAX 3000
	2
	Do przeprowadzania

całości procesu Elisa ( głównie do diagnostyki choroby Aujeszky)
	2007
	


TABELA 7. WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW INSPEKCJI W SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

LABORATORIUM:

LOKALIZACJA: Pracownia Higieny Środków Spożywczych
	NAZWA URZĄDZENIA/ZESTAWU/SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO/ NAZWA PRODUCENTA
	 LICZBA     SZTUK
	ZASTOSOWANIE SPRZĘTU
 ( RODZAJ ANALIZ)
	DATA PRODUKCJI 
	UWAGI

	Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa /  HETO-HOLTEN A/S DANIA
	       1
	analizy mikrobiologiczne
	     2003
	

	Inkubator CO2 Binder 
	1
	Do hodowli drobnoustrojów w zmodyfikowanej atmoaferze np. Campylobacter
	2007
	


TABELA 7. WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW INSPEKCJI W SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

LABORATORIUM: ZHW Opole

LOKALIZACJA: 

BIOLOGII MOLEKULARNEJ I SKAŻEŃ
	NAZWA URZĄDZENIA/ZESTAWU/SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO/ NAZWA PRODUCENTA
	 LICZBA     SZTUK
	ZASTOSOWANIE SPRZĘTU
 ( RODZAJ ANALIZ)
	DATA PRODUKCJI 
	UWAGI

	Aparat do elektroforezy w żelu agarozowym 

Prod. Kucharczyk
	2
	Jakościowe oznaczenie GMO 
	2004
	

	Thermocycler 

Prod. Biometra
	1
	Do przeprowadzenia reakcji PCR
	2004
	

	LighCycler

Prod Roche 
	1
	Do przeprowadzenia PCR w czasie rzeczywistym
	2004
	

	System do dokumentacji żeli 

Prod. ETS VILBER – LOURMAT Z.I. TORCY SUD 
	1
	Do dokumentacji

żeli 
	2004
	

	Spektrometr do oznaczania skażeń promieniotwórczych - detektor NaI  
	1
	Do oznaczenia izotopów cezu 
	2003
	

	Komora laminarna klasy II

Prod. MICROFLOW Anglia
	1
	Do przygotowania odczynników do reakcji PCR 
	2004
	

	Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem 

Prod. Eppendorf
	2
	Do izolacji DNA
	2007
	

	Spektrometr do oznaczania skażeń promieniotwórczych

-  detektor półprzewodnikowym ( germanowym)


	1
	Do oznaczenia izotopów cezu
	2007
	

	Aparat do izolacji DNA MagNa Pure Instrument
	1
	Do izolacji DNA
	2007
	


TABELA 7. WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW INSPEKCJI W SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

LABORATORIUM: Zakład Higieny Weterynaryjnej – Pracownia Chemii

LOKALIZACJA: Opole ul Wrocławska 170

	NAZWA URZĄDZENIA/ZESTAWU/SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO/ NAZWA PRODUCENTA
	 LICZBA     SZTUK
	ZASTOSOWANIE SPRZĘTU
 ( RODZAJ ANALIZ)
	DATA PRODUKCJI 
	UWAGI

	Chromatograf gazowy -Agilent
	2
	Pestycydy fosforoorganiczne i chloroorganiczne w paszach
	2004r, 2007r
	

	Spektrofotometr AAS z piecem grafitowym GBC
	1
	metale
	2004r
	

	Spektrofotometr AAS –płomień GBC
	1
	Makroelementy
	2004r
	

	Jednostka destylacyjna do oznaczania białka- Buchi
	1
	Białko w paszach
	2002r
	

	Mineralizator 6 miejscowy -Buchi
	1
	Białko w paszach
	2002r
	

	Piec do spalań na sucho z regulacją temp i czasu -Noberthern
	2
	metale
	2004r, 2007
	

	Piec mikrofalowy do spalań na mokro Multiwave Anton Paar
	1
	metale
	2007r
	

	Piec do spalań mikrofalowy Milstone
	1
	metale
	2000r
	

	System oczyszczania wody z odwróconą osmozą Millipore
	1
	Do otrzymywania wody dejonizowanej i wody oczyszczonej dla AAS i HPLC
	1996r
	

	System oczyszczania wody z odwróconą osmozą Purelab -Elga
	1
	Do otrzymywania wody dejonizowanej i wody oczyszczonej dla AAS i HPLC
	2004r
	

	Waga analityczna Metler-Toledo klasa I d = 0,01mg
	1
	Do naważek
	2003r
	

	Waga analityczna Metler-Toledo klasa I d = 0,1mg
	1
	Do naważek
	1995r
	

	Waga analityczna Scaltec Niemcy kl I d=0,1 mg
	1
	Do naważek
	1996r
	

	Spektrofotometr UV-VIS Beckman
	1
	Azotany, azotyny, fosfor w środkach spożywczych, azotyny w paszach
	1997
	

	Pehametr Metler Toledo
	1
	Ph buforów, przetworów mlecznych
	2003
	

	Mikroskop biologiczny Leica
	1
	Białko PAP
	2004r
	

	Polarymetr MPW Med. –Instrument Niemcy
	1
	skrobia
	2004
	

	Fluorymetr Vicam
	1
	Mikotoksyny 
	1997
	

	Jednostka destylacyjna do oznaczania białka Foss Tecator
	1
	Białko w  środkach spożywczych
	2007r
	

	Mineralizator 8 miejscowy
	1
	Białko w  środkach spożywczych
	2007r
	

	Jednostka destylacyjna do oznaczania białka Foss Tecator
	1
	Białko w  środkach spożywczych
	1994r
	

	Mineralizator 6 miejscowy
	1
	Białko w  środkach spożywczych
	1994
	

	Jednostka destylacyjna do oznaczania białka Velp Scientifica
	1
	Białko w  paszach
	2004r
	

	Mineralizator 6 miejscowy Velp Scientifica
	1
	Białko w  paszach
	2004r
	

	Mineralizator 12 miejscowy Velp Scientifica
	1
	Białko w  paszach
	2004r
	

	Chromatograf cieczowy Agilent
	2
	Mikotoksyny, kokcydiostatyki
	2004r, 2007r
	

	Spektrofotometr UV-VIS Thermo Elektron Corporation
	1
	Fosfor w paszach
	2004
	

	Analizator do włókna Foss Tecator
	2 
	włókno
	2004r
	

	Ekstraktor do tłuszczu Foss Tecator 2 miejscowy
	1
	Tłuszcz w paszach i środkach spożywczych
	1993r
	

	Ekstraktor do tłuszczu Foss Tecator 6 miejscowy
	1
	Tłuszcz w paszach i środkach spożywczych
	2007r
	

	Mikroskop stereoskopowy Leica
	1
	Białko PAP
	2004r
	

	Mikroskop biologiczny Olimpus 
	1
	Białko PAP
	2004r
	

	Zestaw do dokumentacji fotograficznej
	1
	Np. dokumentowanie obrazów z preparatów białka przetworzonego
	2004r
	

	Młyn ultradźwiękowy Retsch
	2
	Przygotowanie próbek
	2004
	

	Przesiewacz Retsch
	1
	Przygotowanie próbek
	2004
	

	Rozdrabniacz próbek Retsch
	1
	Przygotowanie próbek
	2004
	

	Śrutownik Lab.Mill Perten
	2
	Przygotowanie próbek
	2004r
	

	Blok do odparowywania próbek w strumieniu azotu
	2
	Odparowywanie próbek przy oznaczaniu mikotoksyn
	2006r
	

	Zmywarka laboratoryjna
	1
	Mycie szkła
	2007r
	


PAGE  
6

