TABELA 7. WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW INSPEKCJI W SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

LABORATORIUM: ZWH OPOLE

LOKALIZACJA: Pracownia Patologii

NAZWA URZĄDZENIA/ZESTAWU/SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO/ NAZWA PRODUCENTA	LICZBA SZTUK	ZASTOSOWANIE SPRZĘTU ( RODZAJ ANALIZ)	DATA PRODUKCJI	UWAGI
Urządzenie do cięcia żuchw / Low Speed Saw/ Isomet	2	Wykonywanie szlifów kostnych na potrzeby monitoringu wścieklizny.	1996
Komora laminarna / SZ10 1,8/ Heto - Holten	1	Praca z materiałem zakaźnym (głównie wirus wścieklizny i pałeczki Brucella).	2002 r.
Mikrotom / Saneczkowy Leica	1	Obróbka materiału do badań histopatologicznych	2007 r.
Mikrotom saneczkowy/ Reichert - Austria	1	Obróbka materiału do badań histopatologicznych	1986 r.
Ostrzałka do noży mikroomowych / Model 904/ Reichert – Buffalo - USA	1	Ostrzenie noży mikrotomowych.	1986 r.
Kriostat / Cryocut 1800/ Leica Instruments GMBH Nussloch Germany	1	Wykonywanie mikroskrawków do szybkiej oceny patormrfolologicznej lub badań immunofluorescencyjnych.	1992 r.
Karuzelowy procesor tkankowy / Leica TP 1020	1	Obróbka materiału do badań histopatologicznych	2007
Modułowe centrum zatapiania / Leica EG 1150H / wraz z zimną płytą / Leica EG 1150C	1	Obróbka materiału do badań histopatologicznych	2007
Inkubator Binder	1	Do hodowli drobnoustrojów w zmodyfikowanej atmoaferze np. Campylobacter	2007
MINI API/Biomerieux	1	Identyfikacja bakterii i antybiogramy metodą automatyczną	2006 r.
Densimat/ Biomerieux	1	Określanie gęstości optycznej zawiesiny.	2006 r.
Inkubator z CO2/Binder	1	Do hodowli brucelozy w atmosferze CO2	2007 r.
Wirówki laboratoryjne / różnych typów	5	Do badań związanych z profilem pracowni	3 szt - 1990 / 2 szt - 2005
Chłodziarki laboratoryjne	10	Do badań mikrobiologicznych i innych	5 szt – 1990 / 2 szt – 2005 / 3 szt - 2007
Inkubatory laboratoryjne	10	Do badań mikrobiologicznych i immunoologicznych	2 szt – 1990 / 3 szt – 2005 / 5 szt - 2007
Sterylizator powietrzny SANYO	1	Do sterylizacji sprzętu sekcyjnego	2007
Myjka ultradzwiękowa	1	Do mycia sprzętu sekcyjnego	2007
Mikroskop odwrócony / NIKON ECLIPSE TE2000U / (świetlny, IF kontrast fazy)z kamerą oraz komputerem do zdalnych konsultacji na odległość	1	Do diagnostyki: / IF wścieklizny, / IF próba biologiczna na mysiej neuroblastomie / Histopatologii i innych	2007
Mikroskop odwrócony / NIKON ECLIPSE TS100-F świetlny	1	Do hodowli komórkowych	2007
Mikroskop świetlny / Olimpus CX 41	1	Do diagnostyki mikrobiologicznej i histopatologicznej	2004
Mikroskop świetlny / Olimpus CX 31 z opcją ciemnego pola	1	Do diagnostyki mikrobiologicznej i fizjologii rozrodu	2004
Chłodnia na odpady sekcyjne	1	Wykorzystywana do przechowywania materiału z sekcji	1995

TABELA 7. WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW INSPEKCJI W SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

LABORATORIUM: ZHW Opole
LOKALIZACJA: Pracownia Pożywek i Mikrobiologii Środków Żywienia Zwierząt

NAZWA URZĄDZENIA/ZESTAWU/SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO/ NAZWA PRODUCENTA	LICZBA SZTUK	ZASTOSOWANIE SPRZĘTU ( RODZAJ ANALIZ)	DATA PRODUKCJI	UWAGI
Aparat Kocha NK-64	1	Sterylizacja sprzętu drobnego	1996
Aparat Kocha NK-64	1	Sterylizacja sprzętu drobnego	1997
HYGRO–TERMOMETR MIN/MAX	2	Monitorowanie temperatury i wilgotności	2004
HYGRO–TERMOMETR MIN/MAX	2	Monitorowanie temperatury i wilgotności	2005
Komora laminarna / HETO–HOLTEN 180	1	przesiewy	2002
Licznik kolonii LKB 2002	1	Liczenie kolonii	2004
Młynek do mielenia pasz	2	Przygotowywanie próbek	2004 / 2007
Pehametr cyfrowy typ N–5172	1	Kontrola jakości pożywek	1992
Pehametr ULAB 2002	1	Kontrola jakości pożywek	2005
Rejestrator temperatury / typ RT 2	1	Kontrola temperatury inkubacji	2003
Sonda do rejestratora temperatury	6	Kontrola temperatury inkubacji	2003
Stacja oczyszczania wody PURELAB	1	Przygotowywanie wody do pożywek	2003
Stacja oczyszczania wody MILLIPORE	1	Przygotowanie wody do mycia szkla laboratoryjnego	2007
Sterylizator parowy (autoklaw) ASVEA	1	Sterylizacja pożywek	1998
Sterylizator parowy (autoklaw) ASV	1	dekontaminacja	1985
Autoklaw parowy SYSTEC	2	Sterylizacja pozywek	2007
Waga elektroniczna CHYO	1	Ważenie komponentów do produkcji pożywek	1993
Waga elektroniczna RADWAG	1	Przygotowanie próbek pasz	2003
Cieplarka MEMMERT ICP 600	2	Inkubacja posiewów mikrobiologicznychpasz	2007
Cieplarka CWE-2a	5	Inkubacja posiewów mikrobiologicznych- kontrola jakości pożywek	1983

TABELA 7. WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW INSPEKCJI W SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

LABORATORIUM: ZHW

LOKALIZACJA:

SEROLOGIA

NAZWA URZĄDZENIA/ZESTAWU/SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO/ NAZWA PRODUCENTA	LICZBA SZTUK	ZASTOSOWANIE SPRZĘTU ( RODZAJ ANALIZ)	DATA PRODUKCJI	UWAGI
Wirówka BBVV Jouan Francja	2	Przygot. mat. do badań serologicznych	1996
Wirówka MPW-6 Mechanika Prec. Warszawa	2	Przygot. mat. do badań serologicznych / OWD	1983/1978
Wirówka K 23 MLW Niemcy	1	Przygot. mat. do badań serologicznych	1983
Wirówka 4K15 Sigma Niemcy	1	Przygot. mat. do badań serologicznych	2004
Wirówka MPW 350 MPW Polska	1	Przygot. mat. do badań serologicznych / OWD	2003
Wirówka MPW 340 Mechanika Prec. Warszawa	1	Przygot. mat. do badań RFFIT (wścieklizna monitoringowa)	1984
Łaźnia wodna Memmert Niemcy	2	OWD	1998
Cieplarka wodno-elektr. / CWE-2a Sp. Pracy Elkon Łódź	1	OA	1983
Mieszadło do mikropłytek Desaga Niemcy	1	OWD/Elisa	1997
Inkubator/wytrząsarka LRT Labsystem Finlandia	1	Elisa	2003
Czytnik (spektrofotometr) do mikropłytek ELx800 / Biotek USA	1	Elisa	2003
Mieszadło do OKAP / JW Elektronic Warszawa	3	OKAP	1997
Mieszadło TPM 2 Desaga Niemcy	1	RFFIT (wścieklizna monitoringowa)	1996
Komora laminarna Heto-Holten Dania	2	RFFIT (wścieklizna monitoringowa)	1996/2003
Inkubator z dwutlenkiem węgla Ashevilles USA / Inkubator z dwutlenkiem węgla Binder Niemcy	2	RFFIT (wścieklizna monitoringowa)	1996 / 2006
Żamrażarka do -80 st. Heto-Holten Dania / Żamrażarka do -80 st. Sanyo Japonia	2	RFFIT (wścieklizna monitoringowa)	1996 / 2006
Spektrofotometr Genesis	1	Bruceloza-OWD / (standaryzacja krwinek)	2007
Inkubator z chłodzeniem	1	Elisa (etap inkubacji)	2007
Szafa chłodnicza LIEBHERR	1	Przechowywanie testów i odczynników	2007
Zamrażarka LIEBHERR	1	Przechowywanie próbek archiwalnych	2007
Immunoanalizator ETI-MAX 3000	2	Do przeprowadzania / całości procesu Elisa ( głównie do diagnostyki choroby Aujeszky)	2007

TABELA 7. WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW INSPEKCJI W SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

LABORATORIUM:

LOKALIZACJA: Pracownia Higieny Środków Spożywczych

NAZWA URZĄDZENIA/ZESTAWU/SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO/ NAZWA PRODUCENTA	LICZBA SZTUK	ZASTOSOWANIE SPRZĘTU ( RODZAJ ANALIZ)	DATA PRODUKCJI	UWAGI
Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa / HETO-HOLTEN A/S DANIA	1	analizy mikrobiologiczne	2003
Inkubator CO2 Binder	1	Do hodowli drobnoustrojów w zmodyfikowanej atmoaferze np. Campylobacter	2007

TABELA 7. WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW INSPEKCJI W SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

LABORATORIUM: ZHW Opole

LOKALIZACJA:

BIOLOGII MOLEKULARNEJ I SKAŻEŃ

NAZWA URZĄDZENIA/ZESTAWU/SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO/ NAZWA PRODUCENTA	LICZBA SZTUK	ZASTOSOWANIE SPRZĘTU ( RODZAJ ANALIZ)	DATA PRODUKCJI	UWAGI
Aparat do elektroforezy w żelu agarozowym / Prod. Kucharczyk	2	Jakościowe oznaczenie GMO	2004
Thermocycler / Prod. Biometra	1	Do przeprowadzenia reakcji PCR	2004
LighCycler / Prod Roche	1	Do przeprowadzenia PCR w czasie rzeczywistym	2004
System do dokumentacji żeli / Prod. ETS VILBER – LOURMAT Z.I. TORCY SUD	1	Do dokumentacji / żeli	2004
Spektrometr do oznaczania skażeń promieniotwórczych - detektor NaI	1	Do oznaczenia izotopów cezu	2003
Komora laminarna klasy II / Prod. MICROFLOW Anglia	1	Do przygotowania odczynników do reakcji PCR	2004
Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem / Prod. Eppendorf	2	Do izolacji DNA	2007
Spektrometr do oznaczania skażeń promieniotwórczych / - detektor półprzewodnikowym ( germanowym)	1	Do oznaczenia izotopów cezu	2007
Aparat do izolacji DNA MagNa Pure Instrument	1	Do izolacji DNA	2007

TABELA 7. WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW INSPEKCJI W SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

LABORATORIUM: Zakład Higieny Weterynaryjnej – Pracownia Chemii

LOKALIZACJA: Opole ul Wrocławska 170

NAZWA URZĄDZENIA/ZESTAWU/SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO/ NAZWA PRODUCENTA	LICZBA SZTUK	ZASTOSOWANIE SPRZĘTU ( RODZAJ ANALIZ)	DATA PRODUKCJI	UWAGI
Chromatograf gazowy -Agilent	2	Pestycydy fosforoorganiczne i chloroorganiczne w paszach	2004r, 2007r
Spektrofotometr AAS z piecem grafitowym GBC	1	metale	2004r
Spektrofotometr AAS –płomień GBC	1	Makroelementy	2004r
Jednostka destylacyjna do oznaczania białka- Buchi	1	Białko w paszach	2002r
Mineralizator 6 miejscowy -Buchi	1	Białko w paszach	2002r
Piec do spalań na sucho z regulacją temp i czasu -Noberthern	2	metale	2004r, 2007
Piec mikrofalowy do spalań na mokro Multiwave Anton Paar	1	metale	2007r
Piec do spalań mikrofalowy Milstone	1	metale	2000r
System oczyszczania wody z odwróconą osmozą Millipore	1	Do otrzymywania wody dejonizowanej i wody oczyszczonej dla AAS i HPLC	1996r
System oczyszczania wody z odwróconą osmozą Purelab -Elga	1	Do otrzymywania wody dejonizowanej i wody oczyszczonej dla AAS i HPLC	2004r
Waga analityczna Metler-Toledo klasa I d = 0,01mg	1	Do naważek	2003r
Waga analityczna Metler-Toledo klasa I d = 0,1mg	1	Do naważek	1995r
Waga analityczna Scaltec Niemcy kl I d=0,1 mg	1	Do naważek	1996r
Spektrofotometr UV-VIS Beckman	1	Azotany, azotyny, fosfor w środkach spożywczych, azotyny w paszach	1997
Pehametr Metler Toledo	1	Ph buforów, przetworów mlecznych	2003
Mikroskop biologiczny Leica	1	Białko PAP	2004r
Polarymetr MPW Med. –Instrument Niemcy	1	skrobia	2004
Fluorymetr Vicam	1	Mikotoksyny	1997
Jednostka destylacyjna do oznaczania białka Foss Tecator	1	Białko w środkach spożywczych	2007r
Mineralizator 8 miejscowy	1	Białko w środkach spożywczych	2007r
Jednostka destylacyjna do oznaczania białka Foss Tecator	1	Białko w środkach spożywczych	1994r
Mineralizator 6 miejscowy	1	Białko w środkach spożywczych	1994
Jednostka destylacyjna do oznaczania białka Velp Scientifica	1	Białko w paszach	2004r
Mineralizator 6 miejscowy Velp Scientifica	1	Białko w paszach	2004r
Mineralizator 12 miejscowy Velp Scientifica	1	Białko w paszach	2004r
Chromatograf cieczowy Agilent	2	Mikotoksyny, kokcydiostatyki	2004r, 2007r
Spektrofotometr UV-VIS Thermo Elektron Corporation	1	Fosfor w paszach	2004
Analizator do włókna Foss Tecator	2	włókno	2004r
Ekstraktor do tłuszczu Foss Tecator 2 miejscowy	1	Tłuszcz w paszach i środkach spożywczych	1993r
Ekstraktor do tłuszczu Foss Tecator 6 miejscowy	1	Tłuszcz w paszach i środkach spożywczych	2007r
Mikroskop stereoskopowy Leica	1	Białko PAP	2004r
Mikroskop biologiczny Olimpus	1	Białko PAP	2004r
Zestaw do dokumentacji fotograficznej	1	Np. dokumentowanie obrazów z preparatów białka przetworzonego	2004r
Młyn ultradźwiękowy Retsch	2	Przygotowanie próbek	2004
Przesiewacz Retsch	1	Przygotowanie próbek	2004
Rozdrabniacz próbek Retsch	1	Przygotowanie próbek	2004
Śrutownik Lab.Mill Perten	2	Przygotowanie próbek	2004r
Blok do odparowywania próbek w strumieniu azotu	2	Odparowywanie próbek przy oznaczaniu mikotoksyn	2006r
Zmywarka laboratoryjna	1	Mycie szkła	2007r